2018年灭火器换药统计表

| 序号 | 地点 | 4kg干粉（具） | CO2（具） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号行政楼 | 16 |  |  |
| 2 | 2号行政楼 | 24 | 8 |  |
| 3 | 3号行政楼 | 16 |  |  |
| 4 | 办公楼锅炉房 | 12 |  |  |
| 5 | 生态环境工程学院 | 74 | 31 |  |
| 6 | 综合教学楼 | 60 | 32 |  |
| 7 | 信息化技术中心 | 43 | 29 |  |
| 8 | 创新大厦 | 24 | 16 |  |
| 9 | 档案室 | 14 | 2 |  |
| 10 | 丁香餐厅 | 24 |  |  |
| 11 | 园丁餐厅 | 17 |  |  |
| 12 | 理工实验楼 | 47 | 16 |  |
| 13 | 农牧实验楼 | 28 |  |  |
| 14 | 农牧教学楼 | 30 | 2 |  |
| 15 | 科技馆.礼堂 | 155 | 10 |  |
| 16 | 地质楼 | 89 | 16 |  |
| 17 | 财经学院 | 76 |  |  |
| 18 | 家属区锅炉房 | 10 |  |  |
| 19 | 40吨锅炉房 | 26 |  |  |
| 20 | 变电所 | 10 | 4 |  |
| 21 | 9学生公寓 | 60 |  |  |
| 22 | 10学生公寓 | 60 |  |  |
| 23 | 11学生公寓 | 60 |  |  |
| 24 | 12学生公寓 | 60 |  |  |
| 25 | 13学生公寓 | 60 |  |  |
| 26 | 14学生公寓 | 60 |  |  |
| 27 | 15学生公寓 | 60 |  |  |
| 28 | 车 队 | 20 |  |  |
| 29 | 学生食堂 | 86 |  |  |
| 30 | 图书馆 | 186 |  |  |
| 合计 |  | 1507 | 166 |  |